ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  - КАРЛОВО

Н А Р Е  Д Б А

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО

Приета с Решение № 173, взето с Протокол № 10 от 12.04.2012 г.; 
Отменена с Решение № 82, взето с Протокол № 9 от 27.02.2020 г.

КАРЛОВО  - 2012 г

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношения, права и задължения на държавните органи, фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани с цел осигуряване на пожарната безопасност на територията на общината.

Чл. 2. Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и разпространение на пожари и да участват в предотвратяването им.

Чл. 3. Разпорежданията на специализираните органи за пожарна безопасност, издадени в рамките на тяхната компетентност са задължителни за длъжностните лица и гражданите.

Чл. 4. Решенията и указанията на Общинския съвет, Кмета на Общината, Кметовете на населените места и Кметските наместници, издадени в рамките на тяхната компетентност са задължителни за всички фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани, живеещи или временно пребиваващи на територията на общината.

Чл. 5. За осигуряване пожарната безопасност на територията на общината, наред с настоящата Наредба се прилагат и други нормативни актове по пожарна безопасност.

Чл. 6.(1) При възникване на пожар или необходимост от извършване на аварийно-спасителни дейности, своевременно да се уведомят специализираните служби за оказване на помощ на Единен европейски номер – тел. 112.

(2) Информация и указания се получават на телефоните в съответните кметства или в Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) Карлово на телефон 0335 / 9 46 80.

Чл.7. Кметовете на населени места, ръководителите и собствениците на държавни, общински и частни фирми и служби на територията на Община Карлово са длъжни да оказват помощ с техника и хора при поискване от РСПБЗН Карлово за гасене на пожари и ликвидиране на стихийни бедствия и производствени аварии.

ГЛАВА ВТОРА

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

РАЗДЕЛ - І. НОВОСТРОЯЩИ, РЕКОНСТРУИРАЩИ И МОДЕРНИЗИРАЩИ СЕ

ОБЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА.

Чл. 8.(1). Всички новостроящи се обекти, както и тези в реконструкция, модернизация, разширение и експлоатация на територията на общината, подлежат на Държавен противопожарен контрол, съгласно Закона за МВР, ППЗМВР и другите нормативни актове, регламентиращи пожарната безопасност.

(2). Противопожарният контрол по ал.1 се осъществява от РСПБЗН Карлово през всички фази  на  проектиране, строителство и експлоатация на обектите.

Чл. 9.(1). В съответствие с действащата нормативна уредба в Република България, РСПБЗН - гр. Карлово съгласува инвестиционни проекти за строежите от първа и втора категория по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на територията на Общината, като проверява съответствието на проектите с нормативните изисквания за пожарна безопасност.

(2). За целта инвеститорът /собственикът/ представя писмено искане и необходимата документация,  а  РСПБЗН  издава  писмено  становище  в  14  дневен  срок  от  внасяне на искането.

Чл. 10. Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител за строежите от пета категория по смисъла на ЗУТ, в 7-дневен срок от заверката на заповедната книга уведомява общината, специализираните контролни органи, РСПБЗН и регионалната дирекция за национален строителен контрол.

Чл. 11. Преди въвеждането в експлоатация на обекти от първа, втора и трета категория по смисъла на ЗУТ, инвеститорът /собственикът/ отправя писмено искане до РСПБЗН Карлово за издаване на становище за пожарна безопасност, придружено с необходимите документи,  съгласно наредбата за реда за осъществяване  на  държавен  противопожарен  контрол.

Чл. 12. При въвеждане в експлоатация на обекти от четвърта и пета категория по смисъла на ЗУТ от Главния архитект на Общината, да се изпраща уведомително писмо до РСПБЗН от: представител на отдел“Устройство на територията и общинска собственост” на общинската администрация и от собственика, за зачисляване на обекта за контрол от страна на РСПБЗН.

Чл. 13.(1). Фирмите и организациите, извършващи планови ремонтни работи със затваряне на участъци от водопроводната и улична мрежа, да започват същите след уведомяване на РСПБЗН Карлово.

(2). При провеждането на аварийни ремонти по водопроводната и улична мрежа, фирмата извършваща ремонтът е длъжна да уведоми предварително РСПБЗН за началото и края на ремонтните работи.

(3). При ремонтни работи по улици и тротоари, строителната фирма е длъжна напълно да възстанови водопровода и пожарните хидранти в участъка.

РАЗДЕЛ - ІІ. ОБЕКТИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Чл. 14.(1). Устройването на временни базари, изложби, театрални, спортни, циркови и др. масови прояви на закрито, както и на такива, при които се използват пиротехнически средства, източници за огън, леснозапалими течности или други пожароопасни материали или действия се съгласува задължително с органите на РСПБЗН Карлово преди тяхното обявяване.

(2). Организаторите на мероприятията по ал.1 уведомяват органите на РСПБЗН Карлово най-късно 3 дни преди откриването на съответната проява.

Чл. 15. Ръководителите на учреждения, организации и търговски дружества, съобразно особеностите на пожарната опасност в техните обекти, изготвят вътрешни заповеди, инструкции и планове за организиране и осигуряване на пожарната им безопасност.

Чл. 16.(1). Територията на обектите системно се почиства от суха тревна растителност и други горими отпадъци.

(2). Горимите производствени отпадъци ежедневно се събират на пожаро-безопасни места и периодично се изнасят извън района на обекта по предназначение.

(3). Забранява се изхвърлянето на леснозапалими и горими течности и други пожаро- и взривоопасни вещества и материали в промишлената и битова канализация.

(4). Забранява се паленето на горими материали и отпадъци на територията на обектите.

Чл. 17. До всички сгради, съоръжения, противопожарен инвентар и водоизточници се осигуряват и подържат пътища и свободен достъп. През зимата се почистват от сняг и опесъчават.

Чл. 18.(1) Пожарните хидранти, водоеми, противопожарни депа и байпасните връзки на водомера се обозначават, съгласно Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

(2). За поддържането, зазимяването, възстановяването, и изграждането на ПХ /пожарни хидранти/ на водопроводната мрежа за територията на съответен обeкт, носи отговорност ръководителят на обекта.

(3). Фирмите, поддържащи /експлоатиращи/ водопроводната мрежа в населените места са длъжни периодично да проверяват и поддържат изправността на пожарните хидранти и указателните знаци към тях. В началото на есенно-зимния сезон да ги зазимяват, а при снеговалеж да ги почистват.

(4). Забранява се паркирането на превозни средства върху или на 5 м. преди и след обозначените пожарни хидранти и на подстъпите към резервоари и басейни за противопожарни нужди и естествени водоизточници.

Чл. 19. Нормативно изискващите  се  разстояния  между сградите не могат да се използват за складиране на материали, оборудване, отпадъци и амбалаж, за паркиране на транспортни и други технически средства и построяване на временни сгради и съоръжения.

Чл. 20. Забранява се ползването на открит огън на територията на пожаро- и взривоопасни обекти /ако това не е свързано с технологичния процес/, а така също и на места за съхраняване и преработване на горими вещества и материали.

Чл. 21. Забранява се извършването на огневи работи (електро и газозаварки, топене на битуми, размразяване на тръбопроводи с открит огън и др.) без да са спазени изискванията преди, по време и след тяхното извършване, съгласно Наредба Із-2377/15.09.2011 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ. Бр. 81/2011 год).

Чл. 22. При провеждането на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната и пътната мрежа, източване на водоеми, неизправности в пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, незабавно се уведомява РСПБЗН Карлово и се вземат необходимите мерки за осигуряване пожарната безопасност на обекта.

Чл. 23. При реконструкция, модернизация, капитални и планово - предупредителни ремонти, ръководството на обекта разработва и изпълнява план за осигуряване на пожарната безопасност, който предварително се съгласува органите за пожарна безопасност.

Чл. 24.(1). Обектите задължително се осигуряват с необходимите уреди, съоръжения и средства за пожарогасене. Видът и тяхното количество се определят съвместно с органите за пожарна безопасност. Същите  се  поставят  на  видно  и  достъпно  място, периодично  се  проверяват съгласно указанията на производителя и се обозначават съгласно изискванията  на  Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали на безопасност и/или здраве при работа.

(2). Вътрешните пожарни кранове се оборудват с необходимите шлангове и струйници. Същите се поддържат в изправно работно състояние.

(3). Монтажът на пожарогасителни инсталации (ПГИ) и пожароизвестителни инсталации (ПИИ) се извършва от оторизирана фирма в съответствие с предварително съгласувана с органите за пожарна безопасност проектна документация.

(4). ПГИ и ПИИ подлежат на абонаментно поддържане, което се осъществява чрез сключване на договор с оторизирана за целта фирма.

Чл. 25. Фирмите по почистването на територията на населените места да разполагат контейнерите за сметосъбиране само на определените за целта, пожаробезопасни места.

Чл. 26. Превозните средства за транспортиране на пожароопасни и взривоопасни вещества и материали, местата за разтоварването и съхранението им, както и знаците за обозначаването им да са в съответствие с :

1.  БДС ISO 6309;

2. Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (АДР), (Д.В. бр.28 от 1995 г.)

3.Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (РИД).

Чл. 27. Транспортните средства за превоз на ЛЗТ и ГТ, да бъдат оборудвани с:

- 2 бр. прахови пожарогасители - 6 кг.;

- 1 бр. пожарозащитно одеало;

- кабел за заземяване с минимална дължина 20 м;

- верига за отвеждане на статично електричество, допираща се до земята при празен автомобил;

- 2 бр. червени флагове;

- искрогасител.

РАЗДЕЛ - ІІІ. СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ

Чл. 28.(1) Собствениците на жилища в жилищните сгради, на общо събрание избират председател на етажната собственост, с който да комуникират органите на РСПБЗН и на когото да връчват разпореждания за изпълнение на мероприятия в общите части на сградата.

(2). Всеки собственик, съразмерно с дела си в общите части е длъжен да участва в разноските, необходими за поддържането или за възстановяването им.

Чл. 29. Председателите на етажната собственост се задължават да организират изпълнението на разпоредените мероприятия от РСПБЗН в общите части на жилищните сгради.

Чл. 30. В обществени сгради, бивши общински или държавни, разпродадени или приватизирани, на общо събрание на наемателите се избира административен Управител за сградата, с който да комуникират органите на РСПБЗН и на когото да връчват разпореждания за изпълнение на мероприятия в общите части на сградата.

Чл. 31. Собствениците и ръководители на търговски, културни, спортни и други обекти за масово събиране на хора са длъжни да създават условия за безопасна евакуация, а посетителите да не нарушават тези условия.

Чл. 32.(1). Всички производствени, служебни, жилищни и спомагателни сгради и помещения постоянно да се поддържат в добър порядък и чистота.

(2). По пътищата за евакуация в коридори, проходи, изходи, предверия, фоайета и стълбищни клетки не се разрешава складирането на материали и оборудване и устройване в тях на работни места и складове.

(3). Всички врати на евакуационни изходи от помещения, в които пребивават повече от 15 човека трябва свободно да се отварят навън.

(4). Забранява  се  затваряне  и  закриване  с  мебели,  оборудване  и  други  предмети  на евакуационни изходи, люкове, вътрешни пожарни кранове, уреди за пожарогасене и електрически табла.

(5). Не се разрешава монтирането на плъзгащи и въртящи се врати на евакуационни изходи.

Чл. 33. Забранява се без разработване на проектна документация, съгласувана по реда на чл.9, ал.1 и ал.2 от настоящата Наредба, да се изменя  функционалното предназначение и техническо преоборудване в производствени, административни, обществени и други сгради. Изискванията се отнасят и за обекти отдадени под наем.

Чл. 34. (1). В административните, производствените и други сгради, както и в сградите за масово пребиваване на хора, се поставят схеми за евакуация от съответния етаж с обозначение на стаите /помещенията/, евакуационните изходи, електрическите табла и средствата за пожарогасене и сигнализация с необходимия пояснителен текст.

(2). Пътищата за евакуация и изходите се обозначават в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали на безопасност и/или здраве при работа.

(3). Евакуационното осветление и светещите надписи “ИЗХОД”, се поддържа в технически изправно състояние.

(4). По време, когато в сградата пребивават хора, всички врати по пътищата за евакуация да са отключени за безпрепятствено излизане от сградата.

Чл. 35.(1). Забранява се таванските помещения на детски, учебни, здравни, търговски и културни  заведения, обособени  в  сгради  с  горими  покривни конструкции,  да  се  използват  за  складове, стопански и други нужди.

(2). Таванските, сутеренните и техническите помещения, които не се използват, да се държат заключени.

Чл. 36.(1). Забранява се в сутерените на жилищни и обществени сгради да се съхраняват леснозапалими течности /ЛЗТ/ и горими течности /ГТ/ (бензин, нафта и други подобни) във варели и туби в количества, надвишаващи 500 литра за всяко помещение.

(2). Забранява се складиране на дърва за огрев и горими материали в стълбищните клетки на жилищните и обществени сгради.

Чл. 37. Забранява се съхраняването на вещества в съдове под налягане съвместно с пожаро- и взривоопасни материали.

Чл. 38.(1). Забранява се паркиране и ремонт на товаро-разтоварни и транспортни средства в складови помещения.

(2). Не се допуска извършването на товаро-разтоварни работи на взриво- и пожароопасни вещества и материали без осигурено заземяване на транспортните средства.

(3). Не се допуска оставяне без наблюдение на транспортни и други средства по време на товаро-разтоварни работи.

(4). Не се допуска съхраняването и транспортирането на ЛЗТ и ГТ в съдове, предизвикващи статично електричество и в такива, които не са електропроводими.

(5). Не се допуска паркиране на транспортни средства за взриво- и пожароопасни вещества и материали на територията на бензиностанции и газостанции.

Чл. 39. Строителните конструкции, технологичното и електрическо оборудване, отоплителните тела и други съоръжения в производствените и складови помещения се почистват от натрупани прахове или отпадни материали.

РАЗДЕЛ – ІV. ЛИЧНИ ДВОРОВЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНАТА

Чл. 40.(1). Складирането на груб фураж /сено, слама, царевичак и др./ може да бъде на открито и в стопанските постройки.

(2). Откритото складиране на груб фураж /балиран и не балиран/ в личните дворове да става на добре оформени купи на групи по три броя и разстояние между тях не повече от два метра, а между групите разстоянието да е не по-малко от шест метра. Не се препоръчва групите да са повече от две.

(3). Около складирания груб фураж в личните дворове да се окоси сухата тревна растителност и направят минерализовани ивици с ширина най-малко два метра.

(4). Забранява се открито складиране на груб фураж :

1. На разстояния, по-малки от шест метра от сгради /къщи, летни кухни и навеси към тях/, на три метра от оградите на съседите и на осем метра от постройките им.

2. Складирането на груб фураж на тротоарната ивица или уличното платно.

3. Под електрически проводници, телефонни кабели, покрай тръбопроводи за горими и леснозапалими течности и газове и други подобни комуникации.

(5). Стопанските постройки, в които ще се складира груб фураж трябва да са специално пригодени за целта, като задължително трябва да съответстват на следните изисквания:

1. Разстоянията до жилищната сграда да са най-малко шест метра.

2. Когато разстоянието е по-малко от шест метра, една от срещуположните външни стени да съответства на изискванията за брандмауер.

3. Да не се изграждат комини в тях, а съществуващите да не се ползват.

4. Степента на защита на електрическите инсталации да съответства на изискванията за помещения от групата с повишена пожарна опасност (пожароопасни), клас    П ІІа по смисъла на Раздел ІІІ от “Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”, като техническото им състояние да осигурява тяхната  пожаробезопасна експлоатация.

Чл. 41. При складиране на дърва, въглища и горими течности да се спазват следните изисквания:

1. Дървеният фасониран материал и дървата за огрев да се съхраняват в стопански сгради или на открито на разстояние осем метра от жилищни сгради с горим покрив или на два метра до тях, ако стената е тип брандмауер.

2. Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние. Височината на пласта не трябва да надвишава метър и половина. Същите да са защитени от влага и вода.

3. Съхраняването на не повече от 500 литра горими течности в сутеренно помещение на жилищни сгради от I и II степен на огнеустойчивост.

Чл. 42.(1). Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина /стерилизиране на храни/ да става на места, които са специално пригодени във вид на фурни /постройки навесен тип/ или на открито, като в този случай да се спазват следните минимални разстояния от:

1. Жилищни сгради, летни кухни и навеси към тях - най-малко шест метра.

2. Закрити и открити складове за груб фураж - най-малко десет метра.

3. Оградите на съседите - най-малко четири метра.

(2). Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на три метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.

(3). Да не се използват горими течности, гуми и други синтетични отпадъци и материали за разпалване на огъня или подържане на горенето.

(4). Да се осигурят поне две кофи с вода за загасяване на огъня при необходимост.

(5). През цялото време огънят да не се оставя без надзор.

(6). След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на определеното за целта пожаробезопасно място.

(7). Забранява се паленето на огън при силен вятър.

Чл. 43.(1). Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните дворове /пролетно-есенно почистване/ да става на места, като се спазват следните минимални разстояния, отстоящи от:

1. Жилищни сгради, летни кухни, навеси, закрити и открити складове за груб фураж, най-малко десет метра.

2. Короните на дърветата, електрическите и телефонни проводници, оградите на съседите, най-малко четири метра.

(2). Купчините да са с размери не по-големи от метър и половина в диаметър и един метър високи.

(3). Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от четири метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.

(3). Да не се използват горими течности, гуми и други синтетични отпадъци и материали за разпалване на огъня или подържане на горенето.

(4). Да се осигурят поне две кофи с вода за загасяване на огъня при необходимост.

(5). През цялото време огънят да не се оставя без надзор.

(6). След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на определеното за целта пожаробезопасно място.

(7). Паленето на огън да става само при тихо /безветрие/ време. Паленето на огън се забранява в случаите, когато парцелът е разположен в края на населеното място до житни блокове във восъчна зрялост или горски масиви при продължителна суша.

Чл. 44.(1). Изхвърлянето на пепелта и сгурията от печките на твърдо гориво и при други паления на огън да става на пригодени за целта пожаробезопасни места – негорими сандъци или кофи в близост, до които няма горими предмети. Съдовете да са с капак, който надеждно да защитава срещу разпиляване от вятър.

(2). Забранява се изхвърлянето на пепел и сгурия в контейнери за сметосъбиране, които не са предназначени за целта.

РАЗДЕЛ – V.	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ.

Чл. 45. Техническото състояние на електрическите мрежи и оборудването трябва да осигуряват  тяхната  пожаробезопасна  експлоатация  и  да  съответства  на Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”.

Чл. 46. Всички неизправности в електрическите инсталации, които създават пожарна опасност, се отстраняват незабавно. Ако това е невъзможно инсталациите и съоръженията се спират от експлоатация.

Чл. 47. При експлоатацията, ремонта и поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се допуска:

1. Използването на нестандартни или неизправни електрически уреди, апаратури и инсталации и такива, несъответстващи на групата по пожарна и взривна опасност;

2. Използването на нестандартни предпазители в електрическите табла;

3. Открито преминаване на транзитни кабели и проводници през складови помещения;

4. Използването на ел. ютии, бързовари и др. нагревателни електроуреди в канцеларии, производствени и складови помещения, здравни и учебни заведения, хотели и други обекти за масово  пребиваване  на  хора,  извън  специално  оборудвани  за  тази  цел  пожаробезопасни места, определени със заповед на ръководителя на обекта;

5. Оставяне без наблюдение на включени в електрическата мрежа отоплителни и нагревателни електро уреди.

6. Нарушаване на защитното изпълнение на съоръженията /ІP защита и взривозащита/.

7. Складиране на горими материали на разстояние по-малко от 1 м. от електрически табла и блокиране достъпа до тях.

8. Нарушаване на инструкциите за монтаж и експлоатация дадени от предприятията - производители.

9. Работата на лица, непритежаващи необходимата квалификация.

10. Оставени незащитени (отворени) ел. разклонителни кутии.

11. Монтиране на електрически прекъсвачи, контакти и проводници върху горима основа.

Чл. 48.(1). След приключване на работното време, електрическите инсталации – силова и осветителна /без дежурно осветление и денонощно работещите съоръжения/ в обектите, се изключват.

(2). Изключването на ел. захранването по ал. 1 се удостоверява в дневник.

Чл. 49.(1). Всички електрически инсталации и съоръжения периодически се почистват от прах по разработен от ръководството на обекта график.

(2). Почистването по ал. 1 се  удостоверява  в дневник.

РАЗДЕЛ - VІ. СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

Чл. 50. Отоплителните и вентилационните съоръжения на сгради и помещения се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и използване.

Чл. 51. Ръководителите на обектите, учрежденията, организациите, фирмите и техните поделения, определят със заповед реда за използване на отоплителните уреди и носят отговорност за спазването й.

Чл. 52.(1). Преди есенно-зимния сезон отоплителните уреди, съоръжения и комините се проверяват и ремонтират. В експлоатация се допускат само изправни и стандартни уреди и съоръжения.

(2). Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния сезон и при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност.

Чл. 53.(1). При експлоатация на отоплителните уреди не се допуска:

1. Употребата на леснозапалими и горими течности за разпалване.

2. Сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху уредите и на разстояние по-малко от това, определено в инструкцията за експлоатация на уреда.

3. Оставяне без контрол на включени електрически отоплителни уреди /с изключение на топлоакумулиращи печки и лъчисто отопление/.

4. Разполагане в търговските обекти на отоплителни уреди в 5-метрова зона от местата за съхраняване на ЛЗТ и ГТ в чупливи опаковки.

(2). Да се спазват следните изисквания към отоплителни уреди:

1. Да се монтират на негорима подложка или негорим под.

2. Да са на разстояние не по-малко от 80 сантиметра от горими материали и конструкции.

3. Димоотводните тръби да се заустват единственно в коминни тела, да са добре укрепени и монтирани на разстояние не по-малко от 50 сантиметра от горими материали.

(3). Не се допуска използването на вентилационни канали в качеството на димоотводи.

(4). Не се допуска използването на димоотводните канали за монтаж на електро, В и К и други комуникации.

Чл. 54. Печките на твърдо гориво да се зареждат сутрин и запалват без помощта на горими течности. Преди напускане на помещението, същите се почистват.

Чл. 55.(1). Монтажът и първоначалното пускане на газовите печки и бутилките с горим газ да се извършва при строго спазване Инструкцията на производителя, като се спазват основните правила за безопасна експлоатация.

(2). Използването на бутилки с газ пропан-бутан да става само с уреди отговарящи на БДС EN 1439, съгласно инструкциите към тях;

(3). Забранява се:

1. Използването на неизправни газови уреди, редуциращи налягането вентили, маркучи и арматура.

2. Оставянето без надзор на работещ газов уред.

3. Зареждането на туристически и битови газови бутилки, директно от газ-колонката.

4. Използването на отоплителни и нагревателни уреди, работещи с газ пропан-бутан под кота нула на прилежащия терен.

5. Съхраняване на бутилки с газ пропан-бутан под кота нула на прилежащия терен.

(4). Зареждането на туристически газови бутилки става само на обособени пунктове към газстанции, съоръжени според БДС EN 1439, с цел гарантиране 80% запълване обема на бутилките.

Чл. 56. В котелните помещения не се допуска:

1. Употреба на нестандартни и отпадъчни нефтопродукти;

2. Изтичане на гориво от захранващата инсталация.

3. Подаване на гориво при загасени и неизстинали горелки.

4. Запалването на горелките на котлите за течно, прахово и газообразно гориво с ръчни факли.

5. Запалване на горивната инсталация без предварително продухване.

6. Работа при неизправна автоматика и КИП /контролно измервателни прибори/.

7. Употребата на горелки без автоматична защита.

8. Оставянето на работещи котли без контрол.

9. Сушенето на горими предмети и материали върху конструкцията и оборудването на котлите и тръбопроводите.

10. Складирането на материали и оборудване.

Чл. 57.(1). Проверките на вентилационните инсталации и изправността на огнезащитните  им  устройства,   както  и  тяхното  почистване  се  извършват  по график определен от ръководството в  срокове, осигуряващи тяхната пожарна безопасност.

(2). Технологичните съоръжения на бояджийски камери, шприц кабини, лакозаливни  машини  и  др.  подобни,  трябва  да  са  блокирани  с вентилацията на тези инсталации така, че при спиране на вентилацията да спира и работата им.

ГЛАВА ТРЕТА

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

РАЗДЕЛ – І.	В ГОРИТЕ

Чл. 58.(1). При настъпване на пожароопасния сезон, кметовете и кметските наместници по населени места в Общината да сформират гасачески групи и създадат организация за тяхното ползване. Изготвят списъци които съдържат:

1. Численост на гасаческата група - да е най-малко осем човека на възраст над осемнадесет години, мъже с добро здравословно състояние и постоянно живеещи в населеното място.

2. Видове пожарогасителни съоръжения и инструменти ползвани от гасаческата група, тяхното местонахождение и отговорник.

3. Превозни средства за транспортиране до местопроизшествието и др. техника /трактори с плуг, водоноски/.

4. Начин на оповестяване на членовете на групата.

5. Време и място на събиране.

(2). Представител на Общината и РСПБЗН инструктират гасаческите групи във връзка със спазването на изискванията по техника на безопасност, по отношение на дейността им.

(3). Гасаческата група се събира от Кмета, Кметския наместник на населеното място или упълномощено от него лице.

(4). Проверка на готовността на гасаческата група могат да правят служителите от РСПБЗН, съвместно с Кметовете и Кметските наместници на съответното населено место.

(5). Копие от списъците се изпраща в РСПБЗН Карлово.

Чл. 59.(1). Кметовете по населени места и Кметските наместници изпълняват задълженията си по “Оперативния план” на Горските стопанства в Общината.

(2). Държавните горски стопанства и НП ”Централен балкан” да определят и обозначат местата за паркиране, лагеруване, почивка и палене на огън в горските местности – обекти за масово посещаване на излетници, автотуристи и други граждани. На тези места да се поставят указателни табелки за спазване на противопожарните правила и да се оборудват противопожарни табла.

(3). Групи от служители и горски работници на Държавните горски стопанства и НП ”Централен балкан” участват в разузнаване и първоначални гасителни действия при възникване на горски пожари, а също така и указват помощ при пожарогасене от страна на РСПБЗН.

(4). Всички граждани са длъжни да спазват изискванията на “Наредба №30 от 31.07.2003г. за условията и реда за извършването на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари”.

Чл. 60.(1). Не се допуска паленето на открит огън в горския фонд, освен на определените и обезопасени за целта места.

(2). Забранено е паленето на сухи треви и храсти в полските, горските местности и край сервитутните ивици.

РАЗДЕЛ – ІІ.	ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ

Чл. 61. Кметовете на общини и кметства и кметските наместници са длъжни:

1. Да организират своевременното разгласяване и разясняване за спазване на противопожарните изисквания по време на жътвената кампания.

2. Да изготвят план за действие при пожар или авария с наличните сили и средства на населеното място, съгласуван с РСПБЗН Карлово.

3. Да поставят предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата, съгласно Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали на безопасност и/или здраве при работа.

4. Ежегодно до края на месец април обобщават и представят в РСПБЗН Карлово схема с разположението и площта на житните масиви на територията на населените места, с нанесени пътищата за придвижване на противопожарната техника и разположението на водоизточниците.

Чл. 62. Ръководствата на юридическите лица, извършващи земеделска дейност са длъжни:

1. Да организират и провеждат дейности за пожарообезопасяване при подготовката и провеждането на кампанията по прибиране и съхраняване на зърнените храни и фуражи.

2. Да осигурят качественото и навременно ремонтиране и пожарообезопасяване на земеделската техника, използвана в кампанията, оборудването й с необходимите противопожарни уреди, съоръжения и стандартни искрогасители, както и не допускат за работа на неизправни или необезопасени машини.

3. Да определят площадките за съхраняване на фуражите и осигурят ограждането им.

4. Ежегодно до края на месец март, да изготвят и представят в кметствата по места схема с разположението и площта на житните масиви, пътищата за придвижване на противопожарната техника и водоизточниците.

5. Да поставят на видни места покрай житните масиви знаци за пожарната опасност, съгласно Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали на безопасност и/или здраве при работа и стойка с тупалки.

6. При използване на жътвена, транспортна и придружителна техника от други региони, ръководителите на кооперациите, сдруженията и фирмите уведомяват органите за пожарна безопасност за извършване на съответните проверки за установяване на пожарообезопасеността на техниката.

7. Осигуряват спазването на изискванията за устройването на площите при засяване на масивите с житни култури, както и разделянето на същите с ивици с необходимата ширина.

8. При настъпване на восъчна зрелост на културите, преди започване на жътвата прожънват и изорават противопожарни ивици, отделящи житните блокове от пътища, горски насаждения, сметища, гробища и др. с ширина 6 м., а тези покрай ж.п. линии и пожароопасни обекти – 10 м.

9. Парцелират по време на жътва житните масиви на участъци за осигуряване на еднодневна работа на комбайните.

10. Осигуряват по време на жътвата дежурства на трактор с най-малко четири корпусен плуг в житни блокове с площ 100 и повече декара, а при блокове с площ 2 000 и повече декара и на пригодено за пожарогасене съоръжение.

11. Осигуряват обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения и средства за пожарогасене и организират поддържането им в изправност.

12. Организират наблюдение на посевите през периода от восъчна зрелост до окончателното им прибиране, чрез подвижни и неподвижни наблюдателни постове, съгласувано с органите за пожарна безопасност, като неподвижните се оборудват с подръчни уреди за пожарогасене.

13. При сключване на договори свързани с жътвената кампания, в тях за всеки конкретен случай се отразяват задълженията по осигуряването на пожарна безопасност.

Чл. 63. Частните стопани, наематели, арендатори и ползватели на земеделски земи са длъжни:

1. Да поддържат в техническа изправност техниката и съоръженията, като не създават условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти.

2. Да не създават условия за разпространение на пожари при съхраняване на фуражи в личните дворове.

3. Преди започване на жътва, да представят за проверка пред органите за ПБ земеделската техника, с която ще участват в кампанията.

4. Ежегодно до края на месец март да представят в съответното кметство или наместничество, схема с площите на житните масиви, пътищата за противопожарната техника и водоизточниците.

Чл. 64. Физическите лица са длъжни:

1. Да паркират превозните средства и да устройват лагери за почивка само на определени за целта, пожаробезопасни места.

2. Да  спазват  предупредителните  и  забранителните  знаци  за  пожарна  безопасност, поставени покрай посевите.

3. Да предприемат мерки за съобщаване на органите за ПБ при забелязан пожар в житни масиви и да участват в първоначалните гасителни действия с подръчни средства.

Чл. 65. Забранява се използването на открит огън и тютюнопушене на разстояние, по малко от 50 м. от посевите и от складиран фураж.

Чл. 66. Забранява се използването на огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки.

Чл. 67. Забранява се паленето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици, пасища и други.

Чл. 68. До началото на жътвата организациите, стопанисващи пътищата и ж.п. линиите да почистят сервитутните ивици от тревна растителност.

Чл. 69. Преди започване на жътвата собственици и стопани на електропроводи, пресичащи посевите с житни култури, да извършат проверка на техническото им състояние и провеса на проводниците.

РАЗДЕЛ – ІІІ. ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН

Чл. 70. Преди есенно-зимния отоплителен период, не по-късно от 1-ви октомври отоплителните съоръжения и инсталации в предприятията, фирмите и учрежденията на територията на община Карлово се проверяват и отремонтират. В експлоатация се допускат само изправните.

Чл. 71.(1). Ръководителите на обектите на територията на Общината ежегодно, преди началото на отоплителния сезон изготвят заповед, с която определят начина на отопление и назначават отговорниците на отоплителни и нагревателни уреди.

(2). На отговорниците на отоплителни уреди се извършва извънреден инструктаж, съгласно НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.).

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ - І .	АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 72.(1). Нарушителите на тази наредба носят административно - наказателна отговорност  по чл.22 ал.4 от ЗМСМА, както следва:

1. Глоба в размер от 50 до 200 лева за физически лица;

2. Глоба в размер от 200 до 500 лева за еднолични търговци и юридически лица.

3. Глоба в размер от 500 до 2000 лева, ако нарушението е повторно.

4. При повторно нарушение, виновните лица могат временно да бъдат лишени от правото да упражняват определена професия или дейност по реда на ЗАНН.

(2). За нарушения на чл. чл. 11, 14, 21, 40 ал.5, 47, 53, 55 ал.3, 56, 57 ал.2, могат да бъдат прекратявани дейности и спирани от експлоатация обекти, уреди, инсталации и съоръжения.

(3). За нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица, отговарят родителите, настойниците или попечителите.

(4). Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателно постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

Чл. 73.(1). Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени заедно или по отделно от специализираните контролни органи осъществяващи “Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност” при Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" Карлово и длъжностните лица, определени със заповед на Кмета на Общината.

(2). Въз основа на съставените актове, Кмета на Общината или упълномощен от него Заместник Кмет издава наказателни постановления.

(3). Мерките по чл.72, ал.2 се налагат със заповед, издавана от Кмета на Общината или упълномощен от него Заместник Кмет.

(4). Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

(5). Специализираните органи на РСПБЗН Карлово могат да дават задължителни писмени разпореждания на собственика на обекта или съответното длъжностно лице.

(6). В задължителните писмени разпореждания по ал.4, се посочва извършеното нарушение, мерките и сроковете за отстраняването му.

Чл. 74.(1). За съставените актове и издадени наказателни постановления се води регистър от длъжностно лице при Община Карлово, определено със заповед на Кмета на Общината.

(2). Сумите по влезлите в сила наказателни постановления се превеждат по определена банкова сметка на общинския бюджет.

Чл. 75. За съставените актове по Наредбата на военнослужещи и служители на МВР се сезират ръководителите на съответните ведомства.

Чл. 76. По прилагането на тази Наредба, Кметът на Община Карлово издава заповеди.

РАЗДЕЛ - ІІ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба “обект” са всички недвижими имоти, съоръжения и инсталации, които подлежат на контрол в съответствие с действащите правила и изисквания на пожарна безопасност по Закона за МВР на Република България и нормативните актове по прилагането му.

§ 2. „Земеделска техника” са всички видове зърнокомбайни, трактори, самоходни шасита, автомобили, ремаркета, сламопреси и други подобни, използвани в кампанията по прибиране, транспортиране и обработка на зърнените храни, фуражите и другите технически култури.

§ 3. „Ръководители” са служебните лица, които ръководят държавните органи, организациите, местната администрация, юридическите лица и търговците по смисъла на Търговския закон.

§ 4. „Огневи работи” са дейности, свързани със заваряване, запояване и рязане на метали и техните сплави, при използване на заваръчни съоръжения, течни горива и топенето на битум и смоли с употреба на твърдо, течно и газообразно гориво.

# § 5. „Сервитутна ивица” е част от поземлен имот около мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура, за която с нормативен акт са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на поземлен имот.

РАЗДЕЛ – ІІІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6.  Настоящата наредба се издава на основание  чл. 22, ал.2 и чл.44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8 от Закона за нормативните актове, обн. в ДВ бр.№27/73г., изм.ДВ бр.45/2007 г., чл.127 ж ,ал.(1) от ППЗМВР и в изпълнение изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за МВР, Закона за устройство на територията, Закона за административните нарушения и наказания. Наредбата влиза в сила 7 дни след датата на приемането и публикуването в сайта на Община Карлово.

§ 7   Настоящата Наредба отменя Противопожарна наредба на Община Карлово, приета с Решение 32, взето с Протокол №7  от заседание на Общинския съвет, проведено на 24.03.1994 год.

§ 8. За неуредени по тази Наредба въпроси се прилагат нормите на “Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”, “Наредба Із-2377/15.09.2011 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ. Бр.81/2011 год.”, “Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа”, “Наредба №30 от 31.07.2003г. за условията и реда за извършването на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари”, “ Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г.)” и всички нормативни актове регламентиращи тази материя.

§ 9. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Карлово, Кметовете и Кметските наместници на селищата от общината и упълномощените от Кмета на общината лица.

§ 10. Контролът по тази Наредба се възлага  на специализираните контролни органи осъществяващи “Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност” при Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" Карлово и служителите от звено „Инспекторат” на община Карлово..

§ 11. Наредбата  е  приета  с  Решение  № 173,  взето  с  протокол  № 10  от  12. 04. 2012 година   на  Общински  съвет  -  Карлово.