## КСС po podobekti
ОБЕКТ:„Изготвяне на технически проект на обект: „Реконструкция, ремонт и оборудване и /или обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр.Клисура“
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Част: Техника и оборудване
| I. Техническо оборудване кухня | Мярка | Количество | Ед. Цена | Обща стойност
1 | Електрическа сушилна машина, с минимални техн. характеристики и размери - барабан от неръждаема стомана, двойно изолирани панели, честотен инвертор, който контролира скоростта на въртене и реверсивното движение на барабана, въртенето на барабана се осъществява посредством двигател, микропроцесор с 10 стандартни програми, които могат да бъдат модифицирани, контрол на температурата и времето и дисплей, охлаждащ цикъл и система срещу намачкване. Капацитет на зареждане 5 кг,мощност 3 kw/v. | бр | 1 |  | 0
2 | Перална машина, с минимални техн. характеристики и размери - тяло, казан и барабан от неръждаема стомана, автоматичен смесител за входящи води с различни температури, което води до енергоспестяване и скъсяване на пералния цикъл, в съответствие с WRAS регулацията, което не позволява на водата от машината да се връща обратно във водоснабдителната мрежа; инвертор, който позволява засичането на дисбаланса на барабана в много ранен етап, сменя посоката на движение и води до енергоспестяване и скъсяване на пералния цикъл; автоматично дозиране на водата и препаратите според зареденото количество пране; капацитет на зареждане 7кг. Мощност до 2 kw/v. | бр | 2 |  | 0
3 | Стерилизатор, сух,електрически, с минимални техн. характеристики и размери - алуминиева камера и прахово боядисан корпус; температурен обхват до 200°, вместимост 80л., процесорен терморегулатор, електронен контрол на температурата с цифрова визуализация на параметрите. Точност на поддържаната температура +/-0,5°. Минимални размери на камерата 500/350/400мм.; 700/540/820; 1.6/220 kw/v | бр | 4 |  | 0
4 | Миялна машина, с минимални техн. характеристики и размери - изработена от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). 3 работни цикъла - 90", 120" и 180". Миещ помпа 0.6kW. Консумация на вода 2.4л/цикъл. Вместимост на резервоара 20л. Нагревател на резервоара 2.8kW. Вместимост на бойлера 7л. 4 възможности за мощност на нагревателя на бойлера - 1.8 kW. Магнитен ключ за отваряне на капака. Светъл отвор 380мм. Двойни миещи и плакнещи рамена от неръждаема стомана AISI 304. Двойна изолация на цялото тяло и на вратата. Вграден диспенсър за препарати за плакнене. Степен на водоусойчивост IPX4. Снабдена с 1 кошница 500х500 и 1 контейнер за прибори. Продуктивност: 40 кошници или 720 чинии/час. Електрозахранване: 220-400V/50Hz. Налягане на водата - мин. 2bar - макс. 4bar.; 600/600/830; | бр | 1 |  | 0
5 | Везна, с минимални техн. Характеристики и размери - Електронна, Максимален товар 6 кг. деление 2 г.Размер на платформата190х230.Везните са с включено изпитване и маркиране; 220 V | бр | 1 |  | 0
6 | Количка транспортна, с минимални техн. характеристики и размери: Товароносимост: 250 кг Ø колелата: 12,5 см Цвят: сребристо сив 2 завиващи във всички посоки колела и две колела със спирачки; 80/60/25 | бр | 1 |  | 0
7 | Електрическа печка с фурна с вентилатор /конвектомат /, с минимални техн. характеристики и размери - 6kW и 4 квадратни котлона - 3 по 3kW и 1 по 4kW, изработена от неръждаема стомана AISI-304 (18/10). Чугунени плочи със защитни елементи. 6-степенен превключвател. Електрическа 2/1 GN фурна от неръждаема стомана с нагряващи елементи отдолу и скара. Термостат за регулиране на температурата (55°С - 350°С); 850/900/850; 19/380 kw/v | бр | 1 |  | 0
8 | Хладилник с динамично охлаждане за вграждане под плот, с минимални техн. характеристики и размери - Обем 180/160, HARDLINE, Плътна врата, температурен диапазон (1º до +15º). динамично охлаждане, материал на врата благородна стомана, страници- сребристи. материал на вътрешния корпус- професионален клас полистирол, механично управление, цифров температурен дисплей, HFC free refregirent R600a, 3 регулируеми рафта, климатичен клас SN, консумация на ток за 24h 0.898 kWh; 600/600/850 | бр | 1 |  | 0
9 | Кутер с предназначение: да хомогенизира, размесва, миксира, накълцва. С минимални техн. характеристики - тяло и ножове от неръждаема стомана. Прозрачен поликарбонатен капак с отвор за добавяне на съставки по време на работния процес. Предпазен микропревключвател на капака и основата. Скорост: 1400 об./ минута. Обем на съда: 3л. (Ф 210/105h мм.) Максимална вместимост за работа 1,8л. Мощност: 0,75kW; 240/310/460 | бр | 1 |  | 0
10 | Зеленчукорезачка, с минимални техн. характеристики и размери - комплект с 5 диска – E2, E10, D10, H10, Z4, тяло изработено от неръждаема стомана AISI430, зеленчукорезачката работи с множество дискове, подходящи за различни функции – нарязване на шайби, ленти, кубчета, настъргване в зависимост от избраните дискове, мощност 0.37 kW; 220/610/520; 0.37 kw | бр | 1 |  | 0
11 | Картофобелачка, с минимални техн. характеристики и размери - от неръждаема стомана,производителност 160кг./час , бункер 10кг. Абразив по стените и дъното. Време за обелване 1 - 2 мин.; 720/400/600; 0.37/380 kw/v | бр | 1 |  | 0
12 | Месомелачка, с минимални техн. характеристики и размери - монофазна, стоманен режещ механизъм, продуктивност 50кг/ч.; 300/330/360; 0.37 kw | бр | 1 |  | 0
13 | Хладилник, с минимални техн. характеристики и размери - среднотемпературен (+2°С, +10°С), неръждаема стомана отвън и отвътре, полиуретанова изолация без CFC с плътност 45кг/м³, електронен контролен панел, автоматично размразяване, 3 решетки на всяка врата, 2 врати, вместимост 1300л, хладилен агент R-134A; 1400/720/2180; 0.73/230 kw/v | бр | 1 |  | 0
14 | Фризер със статично охлаждане, с минимални техн. характеристики и размери - Обем 382/346 температурен диапазон (-14º до -28º). статично охлаждане, ръчно размразяване, материал на корпуса и врата стомана/бял, материал на вътрешния корпус- професионален клас полистирол, електронно управление, цифров температурен дисплей, HFC free R600a, 5 регулируеми рафта, 3 кошници, климатичен клас SN-ST, консумация на ток за 24h 1.211 kWh; 600/680/1900 | бр | 1 |  | 0
15 | Стелаж на 4 нива от нер. Стомана с мин. размери 1700/500/1600 | бр | 2 |  | 0
16 | Стелаж на 4 нива от нер. Стомана с мин. размери 1470/500/1600 | бр | 1 |  | 0
17 | Стелаж на 4 нива от нер. Стомана с мин. размери 1000/500/1600 | бр | 6 |  | 0
18 | Работна маса крайстенна с две отварящи се врати - 3 врати; с минимални размери 1700/700/850 | бр | 1 |  | 0
19 | Работна маса крайстенна с две отварящи се врати, с минимални размери 1500/700/850 | бр | 2 |  | 0
20 | Работна маса крайстенна с две отварящи се врати, с минимални размери 1300/700/850 | бр | 1 |  | 0
21 | Работна маса крайстенна с две отварящи се врати, с минимални размери 1130/700/850 | бр | 1 |  | 0
22 | Работна маса крайстенна с две отварящи се врати, с минимални размери 1360/700/850 със 1 ум. Басейн 50/40/25. | бр | 1 |  | 0
23 | Работна маса крайстенна с две отварящи се врати, с минимални размери 1200/700/850 | бр | 1 |  | 0
24 | Работна маса крайстенна, с минимални техн. Спецификации и размери - с 2 ум.басейн /ляв / 70/50/30; 1900/700/850 | бр | 1 |  | 0
25 | Работна маса крайстенна, с минимални техн. Спецификации и размери - с 1 ум.басейн 50/40/25; 2100/700/850 | бр | 1 |  | 0
26 | Работна маса крайстенна, с минимални технически спецификации и размери - с 2 ум.басейн /ляв / 50/40/25; 1900/700/850 | бр | 1 |  | 0
27 | Количка за сервиране, с минимални техн. спецификации и размери - с ограничители и три плота 72х45 см; Н= 80 см | бр | 6 |  | 0
II. Кухненски инвентар
30 | Тенджера от нер.стомана с капак, с минимални техн. характеристики и размери - ø32 см,h-26см Капацитет 20 л. | бр | 2 |  | 0
31 | Тенджера от нер.стомана без капак, с минимални техн. характеристики и размери - ø28 см,h-24см Капацитет 16 л. | бр | 2 |  | 0
32 | Тенджера от нер.стомана без капак, с минимални техн. характеристики и размери - ø24 см,h-20см Капацитет 9 л. | бр | 3 |  | 0
33 | Тенджера от нер.стомана без капак, с минимални техн. характеристики и размери - ø20 см,h-16см Капацитет 5 л. | бр | 6 |  | 0
34 | Тенджера от нер.стомана без капак, с минимални техн. характеристики и размери - ø16 см,h-14см Капацитет 2,8 л. | бр | 2 |  | 0
35 | Тава неръждаема, с минимални размери 530/325/100 | бр | 5 |  | 0
36 | Тава неръждаема, с минимални размери 400/300/20 | бр | 5 |  | 0
37 | Тава неръждаема, с минимални размери 300/200/20 | бр | 5 |  | 0
38 | Тава, с минимални техн. характеристики и размери - ф30 неръждаема стомана 304-18/10. Дебелина на стоманата: 0,8 мм. | бр | 5 |  | 0
39 | Алуминиев тиган с незалепващо покритие, с минимални размери 30см | бр | 3 |  | 0
40 | Черпак, с минимални техн. характеристики и размери -моноблок ф 9см, 0,200 мл, Обща дължина 35 см, инокс | бр | 4 |  | 0
41 | Черпак, с минимални техн. характеристики и размери - моноблок, 0,200 мл, Обща дължина 31 см, инокс | бр | 6 |  | 0
42 | Решетъчна лъжица, с минимални техн. характеристики и размери - ф8, Дължина на дръжката 29 см, инокс,моноблок | бр | 6 |  | 0
43 | Решетъчна лъжица, с минимални техн. характеристики и размери - ф12, Дължина на дръжката 35 см, инокс, моноблок | бр | 4 |  | 0
44 | Касерола, с минимални техн. характеристики и размери - ф18 см, h-12 см, дебелина на дъното 0,8 мм. Капацитет 2,1 л. Подходящ за стъклокерамика, електрически, газови и индукционни плочи, за фурни,и съдомиялни | бр | 2 |  | 0
45 | ГЕВГИР, с минимални техн. характеристики и размери - АЛПАКА 24см с дръжка | бр | 2 |  | 0
46 | Ренде, с минимални техн. характеристики и размери - четиристранно инокс 18/10 ,h-23 см. | бр | 2 |  | 0
47 | Нож на готвача 25 см. | бр | 5 |  | 0
48 | Панер за плодове, метален | бр | 8 |  | 0
49 | Кофа пластмасова с капак, с минимални техн. характеристики и размери - квадрат 4 л | бр | 10 |  | 0
50 | Кофа пластмасова с капак, с минимални техн. характеристики и размери - квадрат 9,5 л | бр | 3 |  | 0
51 | Дъска, с минимални техн. характеристики и размери - полиетиленова бяла 40х25х1,2 см | бр | 4 |  | 0
52 | Ръчен пасатор, с минимални техн. характеристики и размери - дължина на рамото 200мм, капацитет 10л, въртящ момент 9000r.p.m., диаметър на ножа 65мм. | бр | 1 |  | 0
53 | Ръчен пасатор с 2 приставки, с минимални техн. характеристики и размери -дължина на рамото за пасиране 290мм, на рамото за разбиване - 300мм, капацитет 15л, въртящ момент 9000r.p.m., диаметър на ножа 82мм. | бр | 1 |  | 0
54 | Професионална цитрус преса, с минимални техн. характеристики и размери - Скорост 1400 оборота в минута. Разглобяеми елементи, лесно почистване. | бр | 1 |  | 0
55 | Млековар, с минимален капацитет - 1,5 л | бр | 2 |  | 0
56 | Машина за рязане на хляб, с минимални техн. характеристики и размери - нер. Стомана, производителност 300 хляба /на час | бр | 1 |  | 0
57 | Купичка, с минимални техн. характеристики и размери - Диаметър - 120 mm, височина - 35 mm, обем - 0.25 l. | бр | 120 |  | 0
58 | Чиния, с минимални техн. характеристики и размери - неръждаема стомана 304-18/10. Дебелина на стоманата: 0,8 мм. Диаметър 215 mm дълбока | бр | 120 |  | 0
59 | Чаша с дръжка, с минимални техн. характеристики и размери -Диаметър - 115 mm, височина - 66 mm, обем - 0.25 l. | бр | 120 |  | 0
60 | Виличка, с минимални техн. характеристики и размери - детска, хром никел, обща дължина 17 см. тегло 27 гр. Дебелина 2 мм. | бр | 20 |  | 0
61 | Лъжичка, с минимални техн. характеристики и размери - детска, хром никел, обща дължина 16 см. тегло 35 гр. Дебелина 1,5 мм. | бр | 130 |  | 0
III. Медицински кабинет
62 | Медицинска кушетка, с размер минимум - 180х60х68 см | бр. | 1 |  | 0
63 | Медицински шкаф, с размер минимум - 960х400х1750 см | бр. | 1 |  | 0
64 | Манипулационна количка, неръждаема стомана,с размер минимум - 65х45х90 см | бр. | 1 |  | 0
65 | Болничен параван, с размер минимум - 180х180 см | бр. | 1 |  | 0
66 | Лабораторно столче, с размери минимум - Н=45-58 см; d=32 см | бр. | 3 |  | 0
67 | Бюро лекарски кабинет, с размер минимум - 114х60х74 | бр. | 1 |  | 0
68 | Стол за лекарско бюро | бр. | 1 |  | 0
69 | Пейка за посетители пред мед. Кабинет, с размер минимум -68х80х180 см | бр. | 1 |  | 0
IV. Спални помещения - обзавеждане
70 | Детско легло, с минимални размери - 120х60 см; H= 55 см | бр. | 100 |  | 0
71 | Дюшек за детско легло единичен, с минимални размери - 120х60х10 см | бр. | 100 |  | 0
72 | Гардероб детски двукрилен, с минимални размери - 70х61 см; Н= 120 см | бр. | 19 |  | 0
73 | Гардероб детски трикрилен, с минимални размери - 105х61 см; Н= 120 см | бр. | 16 |  | 0
74 | Детски спален к-т - възглавница, долен чершав и плик | бр. | 100 |  | 0
75 | Детска маса за хранене, с минимални размери - 68х74 см; Н= 60 см | бр. | 24 |  | 0
76 | Детско столче, с минимални размери - Н=34 см | бр. | 100 |  | 0
77 | Етажерка с 4 врати, с минимални размери - 75х35; Н=196 см | бр. | 6 |  | 0
78 | Детски кът "Чичо доктор"- 6 модула | бр. | 4 |  | 0
79 | Детска пейка, с минимални размери - 120х38 см; Н= 51 см | бр. | 12 |  | 0
80 | Шведска стена, с минимални размери - 77.5х155х18 см | бр. | 3 |  | 0
ОБЩО БЕЗ ДДС
ДДС 20%
ВСИЧКО С ДДС